{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","产品名称","参数要求(MM)","数量","备注"]
[1,"医用电动钻（空心钻）","WY-Z-1 F-1200",4,"骨科器械"]
[2,"咬骨钳","双关节侧弯240*3mm",2,"骨科器械"]
[3,"咬骨钳","双关节弯头 240*4mm",2,"骨科器械"]
[4,"骨锉","小骨锉   60mm*7mm",2,"骨科器械"]
[5,"钢针钳","双关节斜口剪  φ1.2mm",5,"骨科器械"]
[6,"骨膜剥离器","标准 190*10mm",5,"骨科器械"]
[7,"咬骨钳","180×3×20°，弯头，双关节",5,"骨科器械"]
[8,"骨凿","170×8，直，方柄",3,"骨科器械"]
[9,"截骨刀","230x12,直，超薄，圆刃，六角柄",5,"骨科器械"]
[10,"骨把持器","中",5,"骨科器械"]
[11,"精细手术剪","100，弯尖，小血管，特快型",10,"骨科器械"]
[12,"整形镊","125×0.6，直，有钩，精细型",10,"骨科器械"]
[13,"止血钳","260，直，全齿，有钩",10,"骨科器械"]
[14,"骨克丝钳","200×Ф2，虎头",5,"骨科器械"]
[15,"骨克丝钳","200×Ф2，尖头，厚腮",5,"骨科器械"]
[16,"骨锤","300g",3,"骨科器械"]
[17,"截骨刀","230×12 ， 弯，平刃，六角柄",3,"骨科器械"]
[18,"起子","SW2.5，内六方",2,"骨科器械"]
[19,"起子","SW3.5，内六方",2,"骨科器械"]
[20,"起子","SW1.5，梅花",2,"骨科器械"]
[21,"起子","SW2.0，梅花",2,"骨科器械"]
[22,"起子","SW2.5，梅花",5,"骨科器械"]
[23,"起子","SW3.5，梅花",3,"骨科器械"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}